Перечень работ

по содержанию жилых домов

### Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов:

### Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, набивка сальников, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб).

### Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.).

### Устранение незначительных неисправностей электротехничеких устройств (протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в помещениях общественного пользования, смена и ремонт выключателей в местах общего пользования, мелкий ремонт электропроводки и др.).

### Прочистка канализационного лежака.

### Проверка исправности канализационных вытяжек.

### Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

### Проверка заземления ванн.

### Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

### Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах.

### Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период

### Укрепление воронок водосточных труб.

### Расконсервирование и ремонт поливочной системы.

### Снятие пружин на входных дверях.

### Консервация системы центрального отопления.

### Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

### Ремонт просевших отмосток.

### Устройство дополнительной сети поливочных систем.

### Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

### Утепление оконных и балконных проемов.

### Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

### Утепление входных дверей в квартиры.

### Утепление чердачных перекрытий.

### Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях.

### Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

### Проверка исправности слуховых окон и жалюзи.

### Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках.

### Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

### Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

### Замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений.

### Консервация поливочных систем.

### Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

### Ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок.

### Поставка доводчиков на входных дверях.

### Ремонт и укрепление входных дверей.

### Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

### Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах и газоходах.

### Смена прокладок в водопроводных кранах.

### Уплотнение сгонов.

### Прочистка внутренней канализации.

### Прочистка сифонов.

### Регулировка и ремонт трехходового крана.

### Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

### Укрепление магистральных и отопительных трубопроводов.

### Проверка канализационных вытяжек.

### Мелкий ремонт теплоизоляции.

### Протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках.

### Устранение мелких неисправностей электропроводки.

### Смена (исправление) выключателей в местах общего пользования.

### Прочие работы

### Регулировка и наладка систем центрального отопления.

### То же вентиляции.

### Промывка и опрессовка системы центрального отопления.

### Очистка и промывка водопроводных кранов.

### Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием.

### Подготовка зданий к праздникам.

### Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями.

### Удаление с крыш снега и наледей.

### Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

### Уборка и очистка придомовой территории.

### Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений.

### Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. в лестничных клетках.

### Удаление мусора из здания и его вывоз.

### Очистка и промывка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов.

### Поливка тротуаров и замощенной территории.

### Примечание:

- В жилых и подсобных помещениях квартир работы выполняются нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.