Перечень, состав и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию и санитарному содержанию многоквартирного дома и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

- Техническое обслуживание:

  - Работы по контролю за состоянием жил.фонда:

    - Проведение плановых и внеплановых осмотров:

      - Плановые осмотры:

        - общие: осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство – 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона);

        - частичные: осмотр отдельных элементов здания или помещений;

        - неплановые (внеочередные) осмотры: после ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации.

  - Работы по поддержанию жил.фонда в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем жил.фонда и т.д:

    - Текущий ремонт: комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

  - Капитальный ремонт: комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смена, восстановление или замена их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технически возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

- Санитарное содержание:

  - Уборка мест общего пользования.

  - Уборка мест придомовой территории.

  - Уход за зелеными насаждениями.